Глава 6 ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Ультразвуковая терапия

Ультразвуковая терапия — это лечебное применение механических колебаний ультравысокой частоты.

Ультразвук получают с помощью обратного пьезоэлектрического эффекта. Физическая сущность пьезоэлектрического эффекта состоит в том, что при действии переменным электрическим током высокого напряжения и высокой частоты на некоторые кристаллы (кварц, титанат бария), называемые пье- зоэлемеытами, они начинают периодически изменять свою толщину. В результате в прилегающих к ним слоях окружающей среды возникает то разрежение, то сгущение частиц среды, то есть образуются механические колебания ультразвуковой частоты. Ультразвуковые волны способны отражаться от границ разнородных сред. Они обладают свойствами фокусирования, дифракции и интерференции. Если акустическое сопротивление сред отличается резко, то отражение ультразвука сильно возрастает. Это происходит на границе биологических тканей и воздуха. Следует знать, что воздух сильно поглощает ультразвук. Поэтому важнейшим требованием к методике ультразвуковой терапии является обеспечение безвоздушного контакта ультразвукового излучателя с подвергающимся воздействию участком тела. Для этих целей используют так называемые контактные среды: вазелин, глицерин, ланолин, дегазированная вода. Для максимальной передачи энергии ультразвука тканям излучатель должен прикасаться к коже всей своей поверхностью.

Глубина проникновения ультразвука зависит от его частоты и от особенностей самих тканей. В условиях целостного организма ультразвук частотой 800-1000 кГц распространяется на глубину 5-6 см, а при частоте 2500-3000 кГц — на 1,5—2 см. Ультразвук поглощается тканями неравномерно: чем выше акустическая плотность, тем меньше поглощение. При наличии отека ткани коэффициент поглощения уменьшается, а при инфильтрации клеточными элементами — увеличивается.

На организм человека при проведении ультразвуковой терапии действуют три фактора: механический, тепловой и физико-химический.

Механический фактор, обусловленный переменным акустическим давлением вследствие чередования зон сжатия и разряжения вещества, проявляется в вибрационном микромассаже тканей на клеточном и субклеточном уровнях. При этом происходит повышение проницаемости клеточных мембран, гистогематических барьеров, изменение микроциркуляции и коллагеновой структуры тканей. Ультразвук вызывает акустические микропотоки в протоплазме, перемещение внутриклеточных включений, что сопровождается стимуляцией функций клеточных элементов и клетки в целом.

Тепловой эффект. При увеличении интенсивности ультразвука на границе неоднородных биологических сред образуются сильно затухающие поперечные волны и выделяется значительное количество тепла. Повышение температуры приводит к изменению скорости биохимических реакций и диффузионных процессов, улучшению микроциркуляции. В тканях, содержащих молекулы с большими линейными размерами, происходит повышение температуры тканей на 1 ‘С, при этом наибольшее количество тепла выделяется на границах раздела тканей с различным акустическим импедансом — богатых коллагеном поверхностных слоях кожи, фасциях, связках, рубцах, синовиальных оболочках, суставных менисках и надкостнице. Прогревание соединительной ткани повышает ее эластичность и расширяет диапазон физиологических напряжений, что приводит к увеличению амплитуды движений суставов в случае их контрактуры. Нагревание тканей способствует ослаблению фантомных болей и уменьшает мышечный спазм.

Физико-химический фактор проявляется в изменении физико-химических, биохимических и биофизических процессов. Ультразвук становится их своеобразным катализатором. Под его влиянием увеличивается количество биологически активных веществ и свободных радикалов, стимулируются окислительно-восстановительные процессы, изменяется pH и ферментативная активность. Ультразвуковые волны ускоряют синтез коллагена фибробластами и образование грануляционной ткани в пролиферативную и репаративную стадии воспаления. Повышение ферментативной активности клеток и усиление их метаболизма стимулирует репаративную регенерацию тканей, ускоряет заживление ран и трофических язв.

Ультразвуковое воздействие повышает физиологическую лабильность нервных центров, периферических нервных проводников, устраняет спазм гладкомышечных элементов кожи и сосудов и парабиоз возбудимых тканей. Происходит активация ретикулярной формации, гипоталамо-гипофизарной и лимбической системы и высших центров парасимпатической нервной системы.

Действие всех факторов тесно взаимосвязано. Ответные реакции организма обусловлены местными и общими гуморально-рефлекторными механизмами. Биологическое действие ультразвука зависит от его дозы, которая может быть для тканей стимулирующей, угнетающей или разрушающей. Наиболее адекватными для лечебных воздействий являются небольшие дозировки ультразвука, особенно в импульсном режиме. Они оказывают болеутоляющее, рассасывающее, десенсибилизирующее действия. В зоне воздействия активируется крово- и лимфообращение, повышается фагоцитоз, активируются механизмы общей и иммунологической реактивности организма. Наблюдается гипотензивный эффект, происходит нормализация функции внешнего дыхания, улучшение моторной, эвакуаторной и всасывательной функций желудка и кишечника, увеличение диуреза. Воздействия ультразвуком оказывают благотворное влияние на нервную систему.

Лечебные эффекты: противовоспалительный, анальгетический, спазмолитический, метаболический, дефиброзирующий, бактерицидный.

Показания: воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом (артрит, артроз, ревматоидный артрит, остеохондроз, периартрит, эпикондилит), последствия травм и повреждений костно-мышечной системы (контрактура, тендовагинит), воспалительные заболевания периферических нервов (невриты и невралгии, радикулиты), заболевания органов дыхания (бронхит, плеврит, туберкулез легких), пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дискинезия желчевыводящих путей), мочеполовой системы (сальпингоофорит, аднексит, эрозии шейки матки, простатит), послеоперационные и постинъекционные инфильтраты, мастит, гидроаденит, келоидные рубцы, начальные стадии облитерирующих заболеваний сосудов конечностей, синдром Рейно, заболевания лор-органов, заболевания и последствия операций и травм глаза, слизистых полости рта, склеродермия, трофические язвы.

Противопоказания: ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения III ФК, артериальная гипотония, вегетососудистые дисфункции, нарушения сердечного ритма, демпинг-синдром, беременность в ранние сроки (при облучении нижней трети живота), тромбофлебит, осложненная язвенная болезнь, острые и хронические гнойные воспалительные процессы, выраженные эндокринные расстройства, остеопороз, общие противопоказания для применения физических факторов.

Параметры. Для проведения процедур используют ультразвуковые механические колебания частотой 22-44 кГц, 880 кГц 2640 кГц, генерируемые в непрерывном режиме. Для импульсной ультразвуковой терапии используют серии низкочастотных импульсов с частотами заполнения 1 и 3 МГц длительностью 0,5, 1, 2, 4 и 10 мс и частотой следования импульсов 16, 48 50 и 100 имп*с-1. Наиболее часто используемые режимы «сигнал:пауза* (мс) — 0,5:9,5; 1:9; 2:2 и 2:8. Импульсные режимы используют преимущественно для достижения нетепловых эффектов. Соотношение нетеплового и теплового компонентов лечебного действия ультразвуковых колебаний определяется по интенсивности излучения или режиму (непрерывному или импульсному) воздействия.

Интенсивность генерируемых ультразвуковых колебаний в непрерывном режиме составляет 0,05— 2,0 Вт • см~2, в импульсном —■ 0,1-3,0 Вт • см~2. Наиболее эффективная площадь излучения равна 0,7— 5,4 см2.

Импульсный режим как более щадящий используется для воздействия на сегментарные зоны, в педиатрической практике, при сильных болях. Не применяют ультразвук на область сердца (спереди), мозга, шейных симпатических узлов, костных выступов, эпифизов растущих костей, тканей с выраженным нарушением кровообращения, зон с нарушением чувствительности, живота при беременности, мошонки. Воздействие ультразвуком проводят на ограниченную часть тела, либо паравертебрально на соответствующие рефлексогенные зоны, либо на область поражения. При достаточно большой зоне воздействия ее делят на отдельные поля и при первых процедурах озвучивают 1-2 поля. При хорошей переносимости процедур можно увеличить объем озвучивания до 3-4 полей. Продолжительность воздействия на 1 поле от 1 до 3-5 мин. Общее время воздействия за одну процедуру составляет 10-15 мин.

Аппаратура. Для проведения процедур используют ультразвуковые терапевтические (УЗТ) аппараты. Первая из следующих за аббревиатурой цифра указывает на округленную частоту генерируемых колебаний (1 МГц-880 кГц, 3 МГц-2640 кГц), а последняя буква обозначает область применения (Ф — общетерапевтический, С — стоматологический, У — урологический, О — офтальмологический, Г — гинекологический). К ним прилагают два и более комплекта излучателей для ультразвуковой терапии различного диаметра (ИУТ).

Также применяют аппараты, генерирующие ультразвуковые колебания двух частот, — УЗТ-13 «Гамма» с различными индексами (по областям применения). На практике используют также аппараты низкочастотного ультразвука УЗНТ-22/44 «Барвинок Г», «Гинетон-1», «Гинетон-2» (гинекологический), «Барвинок У* (урологический), «Тонзиллор» (отоларингологический), а также «Проктон-1» (проктологи- ческий).

Методика. При проведении процедур ультразвуковой терапии применяют стабильную и лабильную методики. При стабильной методике излучатель фиксируют в одном положении, при лабильной — непрерывно перемещают в зоне воздействия. Из-за механической неоднородности тканей и возможного возникновения «стоячих» волн стабильное озвучивание может привести к локальному перегреву тканей. К тому же озвучивание тканей в ближней зоне ультразвукового излучателя, как правило, приводит к формированию резких максимумов интенсивности, в области расположения которых больной может получить высокую дозу поглощенной энергии. Поэтому предпочтение отдается лабильной методике.

Вследствие сильного затухания ультразвуковых колебаний воздействие проводят через водную или масляную контактную среду. Для этого чаще всего применяют вазелиновое и растительные масла или гели. После нанесения контактной среды головку излучателя устанавливают в проекции пораженного органа и плавно перемещают круговыми движениями малого радиуса без отрыва от кожи (рис. 74).

При ультразвуковом воздействии на части тела сложных конфигураций (суставы стопы и кисти) озвучивание проводят в ванночке с водой (рис. 75) или через резиновый мешочек с водой, при этом одна его поверхность принимает форму облучаемого участка, а вторая контактирует с излучателем.

В карточке назначении сольного отмечают локализацию воздействия, номер излучателя, режим генерации ультразвука, его интенсивность, методику воздействия (лабильная или стабильная), продолжительность процедуры, их число на курс.

Больного следует предупредить о том, что во время процедуры возможно ощущение приятного тепла. Если появляется ощущение сильного жжения или боли, процедуру нужно прервать и сообщить об этом врачу-физиотерапевту.

Перед проведением процедуры необходимо проверить работу ультразвукового излучателя. Существует два способа проверки. При первом способе устанавливают непрерывный режим работы аппарата, и излучатель помещают в стакан с водой. Если аппарат исправен, то в воде появляются пузырьки воздуха, оседающие на поверхности излучателя. При втором способе проверки на рабочую поверхность излучателя наносят несколько капель воды или вазелинового масла. Если аппарат исправен, то после его включения наблюдается «кипение» этих капель.

Дозируют лечебные воздействия по плотности потока энергии (интенсивности). Ее пороговая величина при различных методиках не превышает 2 Вт • см-2. Следует знать, что нижняя граница теплового действия ультразвука составляет 0,4—0,5 Вт*см-2 для непрерывных и 0,8 Вт • см-2 — для импульсных ультразвуковых колебаний.

Процедуры проводят ежедневно. Длительность процедур равна 10-15 мин. Курс лечения составляет 8-12 процедур.

Лекарственный ультрафонофорез

Лекарственный ультрафонофорез — сочетанное воздействие на определенные участки тела больного ультразвуковых колебаний и вводимых с их помощью лекарственных веществ.

Ультрафонофорез — явление колебательного смещения дисперсных частиц относительно жидкой фазы в ультразвуковом поле. Частицы лекарственного вещества проникают вглубь биологических тканей и оказывают лечебное воздействие. Ультразвук способен разрыхлять соединительную ткань, повышать проницаемость кожи и гистогематичес- ких барьеров, увеличивать диффузию и действие лекарств, усиливать транскапиллярный транспорт жидкостей. При проведении процедуры лекарственное вещество включают в состав контактной среды. Вследствие значительного радиационного давления ультразвука молекулы лекарственных веществ приобретают большую подвижность и реакционную способность, в результате увеличивается количество лекарственного вещества, поступающего в организм. Введение лекарственных веществ в организм осуществляется через выводные протоки потовых и сальных желез. Наибольшей подвижностью в ультразвуковом поле обладают лекарственные вещества, растворенные в водных растворах. Для веществ, плохо растворимых в воде, в качестве растворителя используют 25% водный раствор диметилсуль- фоксида.

В кровь лекарственные препараты начинают поступать через 1 час после процедуры, достигают максимальной концентрации через 12 час и находятся в тканях в течение 2—3 сут. Количество введенного при помощи ультразвуковых волн лекарственного вещества не превышает 3-4% от применяемого при проведении процедуры. Наибольшей форетической активностью обладают ультразвуковые колебания меньшей частоты.

В результате сочетанного действия потенцируется лечебное действие сосудорасширяющих, противовоспалительных и рассасывающих веществ, местных анестетиков, антибиотиков, иммунодепрессантов и антикоагулянтов, вместе с тем ослабляются их побочные эффекты. Ультразвуковые колебания инактивируют молекулы таких лекарственных веществ, как атропин, барбитураты, витамины группы В, кодеин, кофеин, морфин, новокаин, платифиллина гид- ротартрат, полимиксина сульфат, производные пи- разолона, хинин, эфедрин, что существенно снижает их фармакологическую активность.

Лечебные эффекты: потенцированные эффекты ультразвуковой терапии и специфические эффекты вводимого ультразвуком лекарственного вещества.

Показания: определяются с учетом фармакологических эффектов вводимого лекарственного вещества и показаний для ультразвуковой терапии.

Противопоказания: противопоказания для ультразвуковой терапии, аллергические реакции на вводимые лекарственные препараты.

Параметры. При проведении процедур используют механические колебания, параметры которых определяются величинами, используемыми для ультразвуковой терапии.

Аппаратура. Для проведения процедур ультра- фонофореза используют аппараты для ультразвуковой терапии.

Методика. Процедуры проводят по контактной и дистантной методике. При контактной методике на зону воздействия наносят лекарственные вещества в виде растворов, суспензий и мазей, а затем неподвижно устанавливают излучатель (стабильная методика) или перемещают его без отрыва от поверхности кожи (лабильная методика). Растворы лекарственных веществ (см. табл. применяемых лекарственных препаратов) наносят пипеткой и втирают в кожу, покрывают ее вазелиновым маслом и производят озвучивание. Эффективность данного способа ультрафонофореза увеличивается после предварительной механической или химической обработки поверхности кожи в области воздействия (производят дегидратацию смесью эфира и спирта, нагревание горячей водой).

При дистантной методике ультрафонофорез проводят в ванночке с раствором лекарственного вещества в дегазированной воде при температуре 35-36 сС. Излучатель перемещают малыми круговыми движениями на расстоянии 1—2 см от поверхности кожи. Такой способ лучше всего применять для воздействия на обширную неоднородную поверхность. В офтальмологии и стоматологии вместо ванночек применяют различные воронки и насадки.

Если в терапевтические задачи входит введение лекарственных веществ в биологически активные зоны, то на рабочую поверхность излучателя наносят лекарственный препарат на мазевой основе, а затем контактно располагают его в кожной проекции точек. Продолжительность воздействия на каждую из них не должна превышать 5 минут. Лекарственный ультрафонофорез можно сочетать с электрофорезом и диадинамотерапией.

Дозируют количество вводимого лекарственного препарата с учетом количества используемого препарата и его форетической подвижности в ультразвуковом поле. Применяемые ультразвуковые колебания дозируют по интенсивности. Продолжительность процедур составляет 5-15 мин. Процедуры проводят ежедневно или через день. На курс лечения — 10-15 процедур.